## Sheet1
Panel | Pout | Qout | Sout | pf | Ptc | Pts | Pdc | Pdr | Ploss | Pgrid | eff | Total Ploss | Total eff
50kWp | 50kW | 0 kVAR | 50 kVA | 1 | 44.39 | 32.63 | 6.81 | 15.92 | 598.5 | 49401.5 | 98.803 | 598.5 | 98.803
50kWp | 40kW | 30kVAR | 50 kVA | 0.8 | 40.62 | 32.63 | 10.68 | 15.92 | 599.1 | 39400.9 | 98.5023 | 10599.1 | 78.8018
50kWp | 50kW | 50kVAR | 70,7kVA | 0.707 | 59.07 | 40.78 | 18.9 | 23.87 | 855.72 | 49144.28 | 98.2886 | 855.72 | 98.2886